## RESUMO
QUADRO RESUMO

GRUPO	ITEM	DESCRIÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
I	1	Manutenção Preventiva	21687	Mensal	12	R$ 19.612,0958	R$ 235.345,1500
	2	Manutenção Corretiva	21687	Unidade	15992	R$ 92,4376	R$ 1.478.262,0992
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO					R$ 1.713.607,2492

## Preventiva
MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Tabela 1 – Manutenção Preventiva (quantitativos anuais pagos em 12 parcelas mensais)

ATIVIDADES		Unid.	Quant.	Valor Unitário R$	Total R$
1	Poda de árvore com remoção	Unid.	20	R$ 180,61	R$ 3.612,20
2	Desmatamento, aceiro, roçada, corte de bambu e árvoresespeciais com remoção	m²	4500	R$ 10,54	R$ 47.430,00
3	Laudo SPDA	Unid.	20	R$ 1.581,60	R$ 31.632,00
4	Inspeção visual da rede, subestações e iluminação pública	Unid.	18	R$ 105,44	R$ 1.897,92
5	Limpeza e manutenção geral das cabines de medição	Unid.	1	R$ 1.054,40	R$ 1.054,40
6	Identificação de postes e as built da rede	m²	3000	R$ 21,09	R$ 63.270,00
7	Manutenção com limpeza e reaperto de quadros gerais deenergia de baixa tensão junto aos transformadores	Unid.	32	R$ 527,20	R$ 16.870,40
8	Engenheiro eletricista com encargos complementares	horas	96	R$ 142,30	R$ 13.660,80
9	Técnico de segurança do trabalho	horas	96	R$ 79,08	R$ 7.591,68
CUSTO SEM BDI - (R$)					R$ 187.019,40
BDI (%)					25,84%
CUSTO TOTAL COM BDI - (R$)					R$ 235.345,15

## BDI PREVENTIVA
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS
ITEM	SERVIÇO	%
A	PIS	0,65%
B	COFINS	3,00%
C	ISS	5,00%
D	CPRB	3,60%
		12,25%
E	ADMINISTRAÇÃO	4,00%
F	CUSTOS FINANCEIROS	0,50%
G	SEGURO GARANTIA	0,50%
H	TAXA DE RISCO	0,95%
I	LUCRO	4,13%
		25,84%

## Corretiva
MANUTENÇÃO CORRETIVA

Tabela 3 – Manutenção corretiva (quantitativos anuais pagos apenas quando utilizado)

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Custo Unitário	Total
1	ABRAÇADEIRA DE AÇO 4” COM PARAFUSO	10	Unid.	R$ 8,15	R$ 81,50
2	ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARAÇÃO DE CABOS,COMPRIMENTO DE *230*X*7,6* MM	100	Unid.	R$ 0,50	R$ 50,00
3	ADAPTAR / ALTERAR / CORRIGIR UNIDADE DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA	120	Unid.	R$ 733,92	R$ 88.070,40
4	ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, CABO CAA/CA	50	Unid.	R$ 4,38	R$ 219,00
5	ALÇA, PREFORMADA, ESTAI, CORDOALHA HS, 3/16 POL	50	Unid.	R$ 9,64	R$ 482,00
6	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 112,5KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 2.697,58	R$ 2.697,58
7	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 150KVA, 13800-12000-380/220V	1	Unid.	R$ 2.697,58	R$ 2.697,58
8	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 225KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 2.697,58	R$ 2.697,58
9	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 300KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 2.697,58	R$ 2.697,58
10	ALUGUEL DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 500KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 2.697,58	R$ 2.697,58
11	ARAME AÇO GALVANIZADO, NR 12 BWG(2,76 MM)	10	KG	R$ 33,03	R$ 330,30
12	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16”, COM 2 ESTRIBOS, E 2ISOLADORES	5	Unid.	R$ 64,55	R$ 322,75
13	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16”, COM 3 ESTRIBOS, E 3ISOLADORES	5	Unid.	R$ 81,07	R$ 405,35
14	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EMCHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16”, COM 4 ESTRIBOS, E 4ISOLADORES	5	Unid.	R$ 110,60	R$ 553,00
15	ARMAÇÃO, SECUNDÁRIA, AÇO CARBONO, ZINCADA AQUENTE 1 ESTRIBO	5	Unid.	R$ 37,46	R$ 187,30
16	ARO COM TAMPA ARTICULADA, FERRO FUNDIDO PARACAIXA CP3, COM DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO, COMINSCRIÇÃO ENERGIA, ALTA TENSÃO	5	Unid.	R$ 289,02	R$ 1.445,10
17	ARRUELA AÇO DE PRESSÃO 3/16”	20	Unid.	R$ 0,49	R$ 9,80
18	ARRUELA AÇO DE PRESSÃO 3/8”	20	Unid.	R$ 0,61	R$ 12,20
19	ARRUELA ALUMÍNIO 4”	20	Unid.	R$ 9,49	R$ 189,80
20	ARRUELA DE ALUMÍNIO 2 ½”	100	Unid.	R$ 8,07	R$ 807,00
21	ARRUELA LATÃO LISA 3/16”	100	Unid.	R$ 0,30	R$ 30,00
22	ARRUELA LISA 3/8”	100	Unid.	R$ 0,82	R$ 82,00
23	ARRUELA M16	20	Unid.	R$ 3,16	R$ 63,20
24	ARRUELA, QUADRADA, AÇO CARBONO, ZINCADO AQUENTE, 3X38MM, FURO 18MM	20	Unid.	R$ 13,49	R$ 269,80
25	BARRA DE COBRE 30X5MM (1.1/4”X3/16”)	5	M	R$ 423,81	R$ 2.119,05
26	BARRA DE COBRE 50X6MM (2”X1/4”)	5	M	R$ 612,33	R$ 3.061,65
27	BARRA ROSCADA 3/8”, 1MT	10	Unid.	R$ 28,83	R$ 288,30
28	BARRA DE COBRE P/ BEP 300X50X10MM	5	Unid.	R$ 88,63	R$ 443,15
29	BASE CONCRETADA PARA POSTE CIRCULAR	10	Unid.	R$ 963,43	R$ 9.634,30
30	BRAÇO “C”, AÇO GALVANIZADO	5	Unid.	R$ 300,48	R$ 1.502,40
31	BRAÇO P/ LUMINÁRIA PÚBLICA, COMPRIMENTO 2000MM,DEXT 1”, GALVANIZADO A FOGO	10	Unid.	R$ 353,57	R$ 3.535,70
32	BRAÇO P/ LUMINARIA PÚBLICA, COMPRIMENTO 2000MM,DEXT 2”, GALVANIZADO A FOGO	10	Unid.	R$ 353,57	R$ 3.535,70
33	BRAÇO ISOLANTE, ANTI-BALANÇO, PARA REDE COMPACTA,15KV	10	Unid.	R$ 81,90	R$ 819,00
34	BRAÇO, REDE COMPACTA, TIPO L, COM PRENSA-CABOMONTADO	10	Unid.	R$ 300,48	R$ 3.004,80
35	BUCHA ALUMÍNIO 4”	10	Unid.	R$ 11,56	R$ 115,60
36	BUCHA DE ACABAMENTO 2 ½”	10	Unid.	R$ 4,92	R$ 49,20
37	CABEÇOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃOPARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMÍNIO COMACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO PORENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 4”	10	Unid.	R$ 25,57	R$ 255,70
38	CABO COBRE ISOLADO 06/1 KV, 10MM2	500	M	R$ 9,54	R$ 4.770,00
39	CABO COBRE ISOLADO 90ºC 0,6/1 KV, 25MM2	500	M	R$ 62,62	R$ 31.310,00
40	CABO COBRE ISOLADO 90ºC 0,6/1 KV, 50MM2	500	M	R$ 53,95	R$ 26.975,00
41	CABO COBRE NU 16MM2	200	M	R$ 12,04	R$ 2.408,00
42	CABO DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53MM (3/8”),COM ALMA DE FIBRA 6X25 F	100	M	R$ 18,64	R$ 1.864,00
43	CABO DE COBRE NÚ 50MM2	100	M	R$ 47,69	R$ 4.769,00
44	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MULTIPLEX, DUPLEX, AL,1X1X16MM2, 0,6/1KV (XLPE)	500	M	R$ 9,54	R$ 4.770,00
45	CABO ELÉTRICO ISOLADO, MULTIPLEX, TRIPLEX, ALUMÍNIO,35MM2, 0,6/1KV (XLPE)	500	M	R$ 16,42	R$ 8.210,00
46	CABO ELÉTRICO, ISOLADO, COBRE, 0,6/1KV, 2,5MM2, BWF,AZUL	800	M	R$ 10,20	R$ 8.160,00
47	CABO, COBRE, UNIPOLAR, 35MM2, TENSÃO 12/20KV,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDADO, ISOLADO EMEPR/XLPE, BLOQUEADOS CONTRA A PENETRAÇÃO DEUMIDADE	240	M	R$ 38,54	R$ 9.249,60
48	CABO, COBRE, UNIPOLAR, 70MM2, TENSÃO 12/20KV,ENCORDOAMENTO CLASSE 2, BLINDADO, ISOLADO EMEPR/XLPE, BLOQUEADOS CONTRA A PENETRAÇÃO DEUMIDADE	240	M	R$ 53,17	R$ 12.760,80
49	CABO, ELÉTRICO, COBERTO, ALUMÍNIO, XLPE, 13,8KV,35MM2	500	M	R$ 18,45	R$ 9.225,00
50	CABO, ELÉTRICO, COBERTO, ALUMÍNIO, XLPE, 13,8KV,50MM2	500	M	R$ 26,25	R$ 13.125,00
51	CABO, ELÉTRICO, ISOLADO, COBRE, 0,6/1KV, 2,5MM2, BWF,PRETA	800	M	R$ 4,82	R$ 3.856,00
52	CABO, ELÉTRICO, ISOLADO, MULTIPLEX, QUADRUPLEXALUMÍNIO, 70MM2, 0,6/1KV (XLPE)	300	M	R$ 16,42	R$ 4.926,00
53	CABO, ELÉTRICO, ISOLADO, MULTIPLEXADO, QUADRUPLEX,AL. 35MM2, 0,6/1KV (XLPE)	300	M	R$ 18,45	R$ 5.535,00
54	CABO, ELÉTRICO, NU, ALUMÍNIO, CA, 1/0AWG, ÍRIS	200	KG	R$ 44,57	R$ 8.914,00
55	CABO, ELÉTRICO, NU, ALUMÍNIO, CA, 2AWG, ÍRIS	200	KG	R$ 46,25	R$ 9.250,00
56	CABO, ELÉTRICO, NU, COBRE, 25MM2, 7 FIOS, MEIO DURO	100	M	R$ 62,20	R$ 6.220,00
57	CAIXA DE ATERRAMENTO 250X250X250MM	10	Unid.	R$ 47,11	R$ 471,10
58	CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 80X80X110CM, FUNDOBRITA (10CM) COM TAMPA	6	Unid.	R$ 1.066,50	R$ 6.399,00
59	CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO, REDESSUBTERRÂNEA, TIPO CP3, FUNDO BRITA (10CM), S/TAMPA	6	Unid.	R$ 1.565,56	R$ 9.393,36
60	CAIXA DE PROTEÇÃO GERAL 820X750X266MM CELG	6	Unid.	R$ 221,36	R$ 1.328,16
61	CAIXA PARA DISJUNTOR ATÉ 175A, 580X500X216MMPADRÃO CELG	6	Unid.	R$ 722,57	R$ 4.335,42
62	CANTONEIRA, ABAS IGUAIS, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 2” X3/8” (L X E), 6,9KG/M	10	M	R$ 30,83	R$ 308,30
63	CAPA, PROTEÇÃO CONECTOR CUNHA, 15KV, GRANDE166X100X50MM	10	Unid.	R$ 96,34	R$ 963,40
64	CARTUCHO, FERRAMENTA, FIXAÇÃO, CONECTOR TIPOCUNHA, 18X69MM AZUL	10	Unid.	R$ 11,42	R$ 114,20
65	CARTUCHO, FERRAMENTA, FIXAÇÃO, CONECTOR TIPOCUNHA, 18X69MM VERMELHO	10	Unid.	R$ 11,42	R$ 114,20
66	CHAVE,, FACA DISTRIB, 13,8KV, UNIPOLAR, 630A, HI,EXTERNO, S/SUPORTE	3	Unid.	R$ 4.528,08	R$ 13.584,24
67	CHAVE, FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15KV, 100A, 2KA, COMSUPORTE	3	Unid.	R$ 476,89	R$ 1.430,67
68	CINTA CIRCULAR 210MM AÇO GALV. FOGO	10	Unid.	R$ 224,48	R$ 2.244,80
69	CINTA CIRCULAR 220MM AÇO GALV. FOGO	10	Unid.	R$ 209,07	R$ 2.090,70
70	CINTA CIRCULAR 230MM AÇO GALV. FOGO	10	Unid.	R$ 46,25	R$ 462,50
71	CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO AQUENTE, 150MM	10	Unid.	R$ 273,62	R$ 2.736,20
72	CINTA, POSTE, SEÇÃO CIRCULAR, AÇO, ZINCADO AQUENTE, 190MM	10	Unid.	R$ 57,83	R$ 578,30
73	CONECTOR PARALELO UNIVERSAL, CB 10-1/0 AWG	10	Unid.	R$ 11,37	R$ 113,70
74	CONECTOR TIPO SAPATA 16MM2	10	Unid.	R$ 17,29	R$ 172,90
75	CONECTOR TIPO SAPATA 50MM2	10	Unid.	R$ 28,38	R$ 283,80
76	CONECTOR TIPO SAPATA 6 A 10MM2	10	Unid.	R$ 2,89	R$ 28,90
77	CONECTOR TIPO SAPATA 95 A 120MM2	10	Unid.	R$ 25,30	R$ 253,00
78	CONECTOR, DERIVAÇÃO A COMPRESSÃO, FORMATO H, AL.EXTRUDADO, CABO-CABO, LINHA 25-70 MM2, DERIV 25-70MM2	50	Unid.	R$ 88,23	R$ 4.411,50
79	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, AL, CABO-CABO, LINHACAA/CA 2 AWG	50	Unid.	R$ 40,47	R$ 2.023,50
80	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, ALUMÍNIO, CABO-CABO,LINHA 150MM2, DERIVAÇÃO 50MM2	50	Unid.	R$ 33,12	R$ 1.656,00
81	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, ALUMÍNIO, CABO-CABO,LINHA CAA 2/0 AWG, DERIV CAA 4 AWG, SÉRIE AZUL	50	Unid.	R$ 4,43	R$ 221,50
82	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, ALUMÍNIO, CABO-CABO,LINHA 150MM2, DERIVAÇÃO 150MM2	50	Unid.	R$ 17,25	R$ 862,50
83	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, ALUMÍNIO, CABO-CABO,LINHA CAA 1/0 AWG, DERIV CAA 1/0 AWG, SÉRIE AZUL	50	Unid.	R$ 17,25	R$ 862,50
84	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, COBRE, ESTANHO, CABO-CABO, LINHA 16-35MM2, DERIV. 10-16MM2, TIPO II,VERDE	50	Unid.	R$ 40,47	R$ 2.023,50
85	CONECTOR, DERIVAÇÃO, CUNHA, COBRE, ESTANHO, CABO-CABO, LINHA 35-70MM2, DERIV 16-35MM2, TIPO VII,BRACA/VERM	50	Unid.	R$ 40,47	R$ 2.023,50
86	CONECTOR, ESTRIBO, CUNHA, ALUMÍNIO, LONGO RETOVERT, CABO COBERTO, 70-120MM2, ESTRIBO6.35MM(2AWG)	50	Unid.	R$ 40,47	R$ 2.023,50
87	CONECTOR, ESTRIBO, CUNHA, AL., LONGO RETO VERT.,CABO COBERTO, 16-70MM2,6-35MM2	50	Unid.	R$ 17,25	R$ 862,50
88	CONECTOR, PERFURAÇÃO, POLIMÉRICO, LINHA 10-95MM2DERIV. 1,5-10MM2	50	Unid.	R$ 27,86	R$ 1.393,00
89	CONECTOR, PERFURAÇÃO, POLIMÉRICO, RD AEREA BT,LINHA 25-150MM2, DERIV 25-150MM2	50	Unid.	R$ 27,86	R$ 1.393,00
90	CONECTOR, TERMINAL A COMPRESSÃO, COBREESTANHADO, 50MM2, 1 FURO, 14MM	50	Unid.	R$ 10,60	R$ 530,00
91	CRUZETA, AÇO GALVANIZADO, CANTONEIRA,6X75X2400MM	5	Unid.	R$ 963,43	R$ 4.817,15
92	CRUZETA, AÇO GALVANIZADO, PERFIL L, 6X63X88X1500	5	Unid.	R$ 770,73	R$ 3.853,65
93	CRUZETA, POLIMÉRICA, 2400MM, RETANGULAR,112,5X90MM	5	Unid.	R$ 481,71	R$ 2.408,55
94	CRUZETA, MADEIRA, LEI 2400MM, 112,5X90MM	5	Unid.	R$ 481,71	R$ 2.408,55
95	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1½”, PARA ELETRODUTO	5	Unid.	R$ 10,60	R$ 53,00
96	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇOGALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 100MM (4”)	10	Unid.	R$ 113,69	R$ 1.136,90
97	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A, CAIXAMOLDADA	1	Unid.	R$ 481,71	R$ 481,71
98	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3X350 A/ICC 25KA, CAIXA MOLDADA	2	Unid.	R$ 3.114,10	R$ 6.228,20
99	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 600A/600V,TIPO LXD/ICC – 40KA	2	Unid.	R$ 1.106,97	R$ 2.213,94
100	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 800A/600V,TIPO LMXD	2	Unid.	R$ 5.628,65	R$ 11.257,30
101	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATÉ 32A	3	Unid.	R$ 16,52	R$ 49,56
102	DPS – PARA-RAIO, DESCARGA MÍNIMA 45KA, 280V,SISTEMA 380/220V	8	Unid.	R$ 72,26	R$ 578,08
103	DUTO, CORRUGADO, FLEXÍVEL, POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, 2”, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR15715)	100	M	R$ 7,81	R$ 781,00
104	DUTO, CORRUGADO, FLEXÍVEL, POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, 3”, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR15715)	100	M	R$ 9,73	R$ 973,00
105	DUTO, CORRUGADO, FLEXÍVEL, POLIETILENO DE ALTADENSIDADE, 4”, PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR15715)	100	M	R$ 37,76	R$ 3.776,00
106	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1.1/2”	5	M	R$ 21,49	R$ 107,45
107	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO4” – PESADO	60	M	R$ 191,89	R$ 11.513,40
108	ELO FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15KV, TIPO BOTÃO, 10A, TIPOK	12	Unid.	R$ 4,03	R$ 48,36
109	ELO FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15KV, TIPO BOTÃO, 15A, TIPOK	12	Unid.	R$ 26,01	R$ 312,12
110	ELO FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15KV, TIPO BOTÃO, 5A, TIPO	12	Unid.	R$ 8,66	R$ 103,92
111	ELO FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15KV, TIPO BOTÃO, 6A, TIPO	12	Unid.	R$ 4,15	R$ 49,80
112	ELO FUSÍVEL, DISTRIBUIÇÃO, 15KV, TIPO BOTÃO, 8A, TIPO	12	Unid.	R$ 8,67	R$ 104,04
113	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOSCOMPLEMENTARES	944	horas	R$ 130,02	R$ 122.738,88
114	ESPAÇADOR, FASES RD COMPACTA, LOSANGULAR, 15KV	10	Unid.	R$ 62,62	R$ 626,20
115	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICAÇÃOMANUAL – 500ML	40	Unid.	R$ 25,22	R$ 1.008,80
116	ESTRIBO, PARA REDE COMPACTA 15KV	15	Unid.	R$ 13,63	R$ 204,45
117	FIO, ALUMÍNIO COBERTO PARA AMARRAÇÃO, 10MM2,XLPE COR PRETA OU CINZA	100	M	R$ 12,52	R$ 1.252,00
118	FITA ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA, AUTO FUSÃO,LARGURA, 19MM, 10M	100	Unid.	R$ 16,27	R$ 1.627,00
119	FITA, ISOLANTE, ELÉTRICA, ADESIVA, PLÁSTICA, LARGURA,19MM, COMP 20M, PRETA	100	Unid.	R$ 22,16	R$ 2.216,00
120	GANCHO-OLHAL, AÇO, ZINCADO A QUENTE, 5000DAN	12	Unid.	R$ 139,51	R$ 1.674,12
121	GRAMPO DE ANCORAGEM POLIMÉRICO	12	Unid.	R$ 35,65	R$ 427,80
122	GRAMPO LINHA VIVA DE LATÃO ESTANHADO, DIÂMETRODO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120MM2, DIÂMETRODA DERIVAÇÃO DE 10 A 70MM2	12	Unid.	R$ 86,49	R$ 1.037,88
123	GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DEATERRAMENTO DE ATÉ 5/8”	20	Unid.	R$ 16,60	R$ 332,00
124	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DECARGA 6200KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7TM,ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70M, INCLUSIVECAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189CV –CHP DIURNO. AF_06/2014	200	horas	R$ 432,58	R$ 86.516,00
125	HASTE COPPERWELD 5/8” X 3,00 M C/CONECTOR	12	Unid.	R$ 96,34	R$ 1.156,08
126	HASTE DE ATER. TIPO COOPERWELD 3.00M X 5/8”	30	Unid.	R$ 104,05	R$ 3.121,50
127	HASTE, ATERRAMENTO, CANTONEIRA, AÇO CARBONO,ZINCADO A QUENTE, 5MM, 25X25MM, COMP. 2400MM	30	Unid.	R$ 68,79	R$ 2.063,70
128	ISOLADOR EPOXI 40X30MMX1/4”	100	Unid.	R$ 160,89	R$ 16.089,00
129	ISOLADOR POLIMÉRICO DE ANCORAGEM	12	Unid.	R$ 128,59	R$ 1.543,08
130	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA P/ A1 76X79MM	30	Unid.	R$ 30,83	R$ 924,90
131	ISOLADOR, TIPO PINO MONOCORPO, POLIMÉRICO, 13,8KV,DIAM 140MM, ALT 135MM, ROSCA 25MM	10	Unid.	R$ 102,76	R$ 1.027,60
132	LAÇO PREFORMADO DE DISTRIBUIÇÃO	500	Unid.	R$ 11,87	R$ 5.935,00
133	LÂMPADA, VAPOR DE SÓDIO, ALTA PRESSÃO, 250W, 220V,ROSCA E – 40	50	Unid.	R$ 73,96	R$ 3.698,00
134	LÂMPADA, VAPOR DE SÓDIO, ALTA PRESSÃO, 70W, 220V,ROSCA E – 27	50	Unid.	R$ 40,47	R$ 2.023,50
135	LUMINÁRIA FECHADA, ALUMÍNIO INJETADO, BULBOTUBULAR CRISTALINO, VAPOR DE SÓDIO 250W, SOQUETEREFORÇADO E – 40, ENCAIXE LISO PARA FIXAÇÃO DOBRAÇO DE 60MM, PESCOÇO COM LIGA DE ALUMÍNIOFUNDIDO, TAMPA BASCULANTE E REMOVÍVEL, CABOSCONDUTORES INTERNOS COM ISOLAMENTO DE SILICONEOU PVC E ANTI-CHAMA E CONECTORES APROPRIADOS NASEXTREMIDADES E ALOJAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOSACESSÓRIOS (BASE PARA RELÉ, REATOR, IGNITOR ECAPACITOR DE PARTIDA)	15	Unid.	R$ 640,08	R$ 9.601,20
136	LUMINÁRIA FECHADA, ALUMÍNIO INJETADO, BULBOTUBULAR CRISTALINO, VAPOR DE SÓDIO 70W, SOQUETEREFORÇADO E – 27, ENCAIXE LISO PARA FIXAÇÃO DOBRAÇO DE 48MM, PESCOÇO COM LIGA DE ALUMÍNIOFUNDIDO, TAMPA BASCULANTE E REMOVÍVEL, CABOSCONDUTORES INTERNOS COM ISOLAMENTO DE SILICONEOU PVC E ANTI-CHAMA E CONECTORES APROPRIADOS NASEXTREMIDADES E, ALOJAMENTO PARA INSTALAÇÃO DOSACESSÓRIOS (BASE PARA RELÉ, REATOR, IGNITOR ECAPACITOR DE PARTIDA)	15	Unid.	R$ 403,68	R$ 6.055,20
137	LUMINÁRIA FECHADA, ALUMÍNIO INJETADO, LED 100W,CABOS CONDUTORES INTERNOS COM ISOLAMENTO DESILICONE OU PVC E ANTI-CHAMA, CONECTORESAPROPRIADOS NA EXTREMIDADE, BASE PARA RELÉ	15	Unid.	R$ 459,39	R$ 6.890,85
138	LUMINÁRIA FECHADA, ALUMÍNIO INJETADO, LED 500W,CABOS CONDUTORES INTERNOS COM ISOLAMENTO DESILICONE OU PVC E ANTI-CHAMA, CONECTORESAPROPRIADOS NA EXTREMIDADE, BASE PARA RELÉ	15	Unid.	R$ 330,45	R$ 4.956,75
139	LUVA, ELETRODUTO, METÁLICA, AÇO CARBONO, ZINCADOA QUENTE, 4 POLEGADAS	20	Unid.	R$ 67,44	R$ 1.348,80
140	MANILHA-SAPATILHA EM AÇO GALVANIZADO	9	Unid.	R$ 23,19	R$ 208,71
141	MÃO FRANCESA, PLANA (NORMAL), AÇO CARBONO,ZINCADO A FOGO, COMP 726MM	10	Unid.	R$ 26,97	R$ 269,70
142	MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNOPARA CABO 35/70MM2 ISOLAÇÃO 8,7/15KV EM EPR –BORRACHA DE SILICONE	6	CJ	R$ 308,30	R$ 1.849,80
143	MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 ½ V.(35CM)REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMAÇA 1:3 C/IMPERMEABILIZANTE	10	m2	R$ 363,75	R$ 3.637,50
144	OLHAL, PARA PARAFUSO, AÇO FORJADO, ZINCADO AQUENTE, 5000DAN.	100	Unid.	R$ 38,53	R$ 3.853,00
145	PARA-RAIOS, DISTRIBUIÇÃO, SEM CENTELHADORES,POLIMÉRICO, 5KA	6	Unid.	R$ 528,05	R$ 3.168,30
146	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA, M16 X 70MM	100	Unid.	R$ 10,69	R$ 1.069,00
147	PARAFUSO LATÃO 1.1/2X3/8”	100	Unid.	R$ 10,31	R$ 1.031,00
148	PARAFUSO LATÃO 1”X3/16”	100	Unid.	R$ 4,06	R$ 406,00
149	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 125MM, DIÂMETRO = 16MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇAQUADRADA	100	Unid.	R$ 21,19	R$ 2.119,00
150	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 200M, DIÂMETRO = 16MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇAQUADRADA	100	Unid.	R$ 9,64	R$ 964,00
151	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 250MM, DIÂMETRO = 16MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇAQUADRADA	100	Unid.	R$ 15,42	R$ 1.542,00
152	PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO 300M, DIÂMETRO = 16MM, ROSCA MÁQUINA, CABEÇAQUADRADA	100	Unid.	R$ 25,32	R$ 2.532,00
153	PARAFUSO M16X125	100	Unid.	R$ 14,46	R$ 1.446,00
154	PARAFUSO M16X45	100	Unid.	R$ 3,53	R$ 353,00
155	PARAFUSO M16X75	100	Unid.	R$ 5,38	R$ 538,00
156	PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADOA QUENTE, M16X150X75MM	100	Unid.	R$ 10,69	R$ 1.069,00
157	PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADOA QUENTE, M16X70X38MM C/ PORCA	100	Unid.	R$ 9,64	R$ 964,00
158	PARAFUSO, CABEÇA ABAULADA, AÇO CARBONO, ZINCADOA QUENTE,M 16X45X38MM	100	Unid.	R$ 7,37	R$ 737,00
159	PARAFUSO, DUPLO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M16, COMP 350MM, ROSCAS 150MM	100	Unid.	R$ 28,90	R$ 2.890,00
160	PARAFUSO, DUPLO, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE,M16, COMP 400MM, ROSCAS 175MM	100	Unid.	R$ 38,54	R$ 3.854,00
161	PARAFUSO, DUPLO, AÇO GALV. 450MM, M16X2, ROSCA200MM, 4 PORCAS. ZINCADO A QUENTE.	100	Unid.	R$ 48,18	R$ 4.818,00
162	PINO, ISOLADOR, PARA CRUZETA DE MADEIRA/AÇO,CLASSE 15KV, ROSCA 25MM	30	Unid.	R$ 24,08	R$ 722,40
163	PLACA, CONCRETO, ESTAI, 100X200MM, 1000MM, FUROCENTRAL	20	Unid.	R$ 96,34	R$ 1.926,80
164	PORCA LATÃO 3/16”	200	Unid.	R$ 0,14	R$ 28,00
165	PORCA LATÃO 3/8”	200	Unid.	R$ 4,13	R$ 826,00
166	PORCA M16	200	Unid.	R$ 13,49	R$ 2.698,00
167	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRONOMINAL DE 16MM	100	Unid.	R$ 19,26	R$ 1.926,00
168	PORCA OLHAL EM AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM,ABERTURA 21MM	100	Unid.	R$ 77,08	R$ 7.708,00
169	PORCA ZINCADA 3/8”	200	Unid.	R$ 22,16	R$ 4.432,00
170	POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 9M, 300DAN	10	Unid.	R$ 2.287,20	R$ 22.872,00
171	POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 9M, 300DAN	2	Unid.	R$ 1.695,41	R$ 3.390,82
172	POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 10M, 125DAN	2	Unid.	R$ 1.695,41	R$ 3.390,82
173	POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 10M, 600DAN	2	Unid.	R$ 1.695,41	R$ 3.390,82
174	POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 11M, 300DAN	10	Unid.	R$ 1.695,41	R$ 16.954,10
175	POSTE, CONCRETO, CIRCULAR, 11M, 600DAN	2	Unid.	R$ 1.695,41	R$ 3.390,82
176	POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 10M, 300DAN	2	Unid.	R$ 2.094,33	R$ 4.188,66
177	POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 9M, 200DAN	2	Unid.	R$ 1.695,41	R$ 3.390,82
178	POSTE, CONCRETO, DUPLO T, 12M, 300DAN	2	Unid.	R$ 1.388,33	R$ 2.776,66
179	POSTE/TRAFO – CAMINHÃO MUCK 12 TON	40	Horas	R$ 481,71	R$ 19.268,40
180	PROTETOR, EQUIPAMENTO, PARA-RAIOS	10	Unid.	R$ 240,86	R$ 2.408,60
181	REATOR, LAMPADA VAPOR DE SÓDIO, ALTA PRESSÃO,250W, 220V, A.F.P., MÍNIMO 0,92, INTERNO, COMCAPACITOR E IGNITOR	100	Unid.	R$ 130,92	R$ 13.092,00
182	REATOR, LAMPADA VAPOR DE SÓDIO, ALTA PRESSÃO, 70W,220V, A.F.P., MÍNIMO 0,92, INTERNO, COM CAPACITOR EIGNITOR	50	Unid.	R$ 158,00	R$ 7.900,00
183	REFORMA DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 112,5KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 12.826,99	R$ 12.826,99
184	REFORMA DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 150KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 15.197,00	R$ 15.197,00
185	REFORMA DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 225KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 20.515,09	R$ 20.515,09
186	REFORMA DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 300KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 24.445,85	R$ 24.445,85
187	REFORMA DE TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO,TRIFÁSICO, 500KVA, 13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 34.619,58	R$ 34.619,58
188	RELE, FOTOELÉTRICO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMANDOINDIVIDUAL, 220V, 5A, 1000W, TIPO N.A, COM BASE, A SERFIXADO NO LUMINÁRIA	100	Unid.	R$ 61,57	R$ 6.157,00
189	RELÉ PARA CONEXÃO ACESSANTE / REDE, BIDIRECIONAL,MODELO PEXTRON URP 6100 OU SIMILAR	1	Unid.	R$ 24.374,54	R$ 24.374,54
190	SAPATILHA, AÇO CARBONO, ZINCADO A QUENTE, DIAM.COLO 12MM	20	Unid.	R$ 96,34	R$ 1.926,80
191	SELA, CRUZETA, MADEIRA, AÇO CARBONO, ZINCADO AQUENTE	10	Unid.	R$ 28,90	R$ 289,00
192	SUPORTE, CHAVE FACA UNIPOLAR, 8X50X560 MM, 2PARAFUSOS M12X190	3	Unid.	R$ 192,68	R$ 578,04
193	SUPORTE, CHAVE FUSÍVEL/PARA-RAIOS, 15KV, TIPO Z, AÇOCARBONO	12	Unid.	R$ 192,68	R$ 2.312,16
194	SUPORTE, TRANSFORMADOR, POSTE CIRCULAR	5	Unid.	R$ 199,43	R$ 997,15
195	TAMPÃO, DUTO PEAD, INTERNO, 100MM	10	Unid.	R$ 57,80	R$ 578,00
196	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO	944	horas	R$ 72,26	R$ 68.213,44
197	TERMINAL COMPRESSÃO 70 MM2	20	Unid.	R$ 9,63	R$ 192,60
198	TERMINAL DE COMPRESSÃO 10MM2	20	Unid.	R$ 4,14	R$ 82,80
199	TERMINAL DE COMPRESSÃO 120MM2	20	Unid.	R$ 12,21	R$ 244,20
200	TERMINAL, ELETRODUTO CORRUGADO, ESPIRAL, PEAD,100MM	10	Unid.	R$ 481,71	R$ 4.817,10
201	COLETA, TESTE E EMISSÃO DE LAUDO DO ÓLEO DOTRANSFORMADOR	17	Unid.	R$ 481,71	R$ 8.189,07
202	TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 150KVA,13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 21.350,38	R$ 21.350,38
203	TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 225KVA,13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 51.013,16	R$ 51.013,16
204	TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 300KVA,13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 36.899,03	R$ 36.899,03
205	TRANSFORMADOR, DISTRIBUIÇÃO, TRIFÁSICO, 500KVA,13800/12000-380/220V	1	Unid.	R$ 60.574,15	R$ 60.574,15
206	TROCA DE ÓLEO DE TRANSFORMADOR	5	Unid.	R$ 2.890,27	R$ 14.451,35
207	UNIDUT 4” AÇO	12	Unid.	R$ 41,43	R$ 497,16
208	UNIDUT CÔNICO 2 ½”	12	Unid.	R$ 28,90	R$ 346,80
	TOTAL VALOR ITEM II SEM BDI	15992	UND		R$ 1.296.494,84
	BDI (%)				14,02%
	TOTAL VALOR ITEM II COM BDI (14,02%)	15992			R$ 1.478.262,54

## BDI CORRETIVA
BDI DIFERENCIADO PARA MATERIAIS
ITEM	SERVIÇO	%
A	PIS	0,65%
B	COFINS	3,00%
C	ISS	0,00%
D	CPRB	3,60%
		7,25%
E	ADMINISTRAÇÃO	1,50%
F	CUSTOS FINANCEIROS	0,30%
G	SEGURO GARANTIA	0,30%
H	TAXA DE RISCO	0,50%
I	LUCRO	3,05%
		14,02%